义乌市城市投资建设集团有限公司

电梯日常维护保养服务采购

招

标

文

件

义乌市城市投资建设集团有限公司

二〇一九年一月

招标文件目录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  招标项目要求

第四章  开标及评标须知

第五章  无效标（废标）须知

第六章  评标细则

第七章  投标文件格式

第八章  承包合同（样本）

义乌市城投集团资产电梯维保项目（2019-2020）年招标公告

现就义乌市城投集团资产电梯维保项目（2018-2019）年度物业管理服务进招标采购，欢迎收到邀请函的投标人前来参加投标。

- 采购项目内容：本次招标设承包金额最高限价:15万元（预算价就是最高限价）

- 投标人的资格要求： 在2018年被评为电梯维保A类，具有良好的维护保养业绩

- 及信誉，在维护保养过程中未发生过重大安全责任事故的法人或其他组织均可参加投标。

本项目不得以联合体形式参投，仅接受单一法人为投标体的投标。

3、报名时间和地点：2019年1月 17 日至 1 月 25 日（上午8:30—11:30，下午13:30—17:00，节假日除外）报名。如对招标文件有疑问的，答疑时间按招标文件规定执行。报名地址：城投大楼415室资产运营部。

4、报名时所需资料：报名时，必须携带投标单位营业执照副本原件和加盖单位公章的复印件、法定代表人授权书、被授权人身份证、投标人简介等资料。

5、递交投标文件截止及开标时间：2018年  1 月 28  日 9时  。

6、投标文件的递交地点及开标地点： 城投集团大楼418会议室

7、评标方法：最低评标价法，报价如有相同则原物业单位中标。

8、投标保证金： 叁仟元整。

9、履约保证金：中标人应在签订维保承包协议之前向采购人交纳履约保证金（中标价10%）。履约保证金到帐后，凭《中标通知书》与采购人在30天内签订合同。履约保证金在合同期满无违约赔偿后不计息退回。

10、业务咨询：

采购单位：义乌市城市投资建设集团有限公司

联系人：吴先生                电话：85396520

义乌市城市投资建设集团有限公司

第二章  投标方须知

一、投标说明

1、适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。

2、定义

2.1“招标方”系指组织本次招标的义乌产权交易所有限公司和义乌市城市投资建设集团有限公司。“采购人” 义乌市城市投资建设集团有限公司。

2.2“投标方”系指向招标方提交投标文件的供应商。

2.3“货物”系指供方按招标文件规定须向需方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和文字材料。

2.4“服务”系指招标文件规定供方须承担的运输、技术支持、培训、维修保养及其它类似的服务。

2.5“【*】”标记且加黑的文字系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

3、合格的投标方

3.1参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。违法记录的认定标准为在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的。

4、投标费用

4.1 无论投标过程中的作法和结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。招标方在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

二．招标文件

5、招标文件的组成

5.1招标文件除本《招标文件》内容外，招标方在招标期间发出的质疑回答、补遗书和其他正式有效函件，均构成招标文件的组成部分。

5.2 投标方应认真对照阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标方没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标方没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标方的风险，并可能导致其投标被拒绝。

6、招标文件的解释

6.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于规定的时间以书面形式送义乌市城市投资建设集团有限公司415办公室。

6.2无论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，答疑内容是招标文件的组成部份。

6.3对于招标文件中的内容，在规定的时间内没有提出异议的或者没有异议部分,视为同意和认可招标文件中的规定。

6.4质疑投诉属于以下情况之一的，将不予受理：1、质疑投诉内容明显不实；2、未提供有效的线索、证据的；3、质疑投诉的事项已进入司法程序的。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，招标方有权修改招标文件。招标方可主动地或在解答投标方提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

7.2招标文件的修改将以书面形式通知所有领取招标文件的投标方，并对其具有约束力。投标方在收到上述通知后，应立即向招标方回函确认。

7.3 为使投标方准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标方可在投标截止前通知投标方，适当延长投标截止期。

7.4 招标文件的澄清、答疑、修改、补充文件是招标文件的组成部分，投标方须按照招标文件的澄清、答疑、修改、补充文件的要求参与投标，投标方没有做出实质性响应是投标方的风险，并可能导致其投标被拒绝。

7.5 投标人在收到该澄清文件后应于一天内，以书面或者传真（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函确认，过期未回复的，视为默认接收。

三、投标书编制

8．投标文件语言、计量及货币

8.1 投标及投标方与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文编写。

8.2 除在技术规格中另有规定外，计量单位应使用公制单位。

8.3 投标货币为人民币：元。

9．对投标文件的要求

9.1投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

9.2在招标文件对服务要求中，投标方必须充分应答以满足用户的强制性的需求，如“[*]”等，否则将导致废标。

10、投标文件的组成

10.1 招标文件“投标相关文件格式”所列的内容、格式及其投标人认为有必要提供的其他文件。

10.2  递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价及价格组成外的所有内容，且技术标和商务标分开密封。技术标（含资信与服务）不得含商务报价，否则作废标处理。【*】

10.3技术标的组成

10.3.1资格证明文件----投标方资格、资信合格性的有关证明及资料。投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。投标人提交的合格性的证明文件应使招标方满意，且符合招标文件要求。资格证明文件的具体内容为：

1）参投单位营业执照复印件；

2）法人代表身份证复印件；

3）法人代表授权委托书和授权委托人身份证复印件；

4）特种设备维修许可证复印件；

5）投标人的税务登记证复印件；

6）关于资格的声明函；

7）投标人认为有必要提供的其他资料

以上提供复印件的证件资料，需加盖公章并提供原件以备核查。

10.3.2技术文件----投标服务符合性的有关证明及技术资料。投标人须提交企业简介及拟投入的服务内容及承诺，其形式可以是文字资料、图纸和数据等，证明其拟供服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。技术文件的具体内容为：

1）投标人业绩一览表（格式见附表2-3）；

2）技术、商务偏离招标文件要求明细表（格式见附表2-2）；

3）电梯维护保养技术力量一览表；

4）响应招标要求情况一览表（须按附表2-1格式及要求填写）；

5）能证明投标人资质、实力、信誉的其他材料

10.4商务标的组成

1）投标书；

2）《开标一览表》；

3）投标人认为有必要提供的其他资料。

11、投标报价

11.1投标报价应以人民币为结算货币，须包括人员酬金、福利、管理费和税费等整个项目的总报价。投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。投标方的投标报价为整个采购项目的总报价，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不作调整。

11.2投标方应在投标书的《开标一览表》上写明投标项目各项的单价和投标总价。投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

11.3只允许有一个报价，任何有选择的或附有条件的报价将不予接受。[*]

说明：

（1）投标方应按以上要求提供有关资料，提供不全有可能导致无效标。提供的证明文件需在有效期内，过期的文件无效。

（2）所有需要另外单独包装的原件需装订在同一密封袋里，并且在里面提供一张原件的清单。

12、证明投标人合格和资格的文件

12.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

12.2 投标人提交的合格性的证明文件应使招标方满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。

12.3 投标人提交的证明其中标后能履行合同的资格证明文件应符合招标方要求，即：投标人已具备履行合同所须的财务、技术和供货及服务能力。

13、投标保证金

13.1投标保证金标：3000元，保证金为投标文件的组成部分之一；

13.2投标方应在2018年 月 日17时前向招标方提供足额保证金。

13.3在投标前投标人应将足额保证金入指定账户，缴纳保证金应以电汇、转账、现金存款方式提交；

13.4 未按规定提交保证金的投标，将被视为无效投标；

13.5 若发现有意串标或提供虚假证明材料者，将被视为无效投标，并没收其投标保证金.

13.6 若发现有意串标者，将被视为无效投标，并没收其保证金；

13.7 未中标的投标方的保证金，将在中标人公示结束无异议后7日内退还（不计息）。如发生质疑（投诉），质疑人（投诉人）和被质疑人（被投诉人）的投标保证金不受有效期限制，在投诉处理未结束前一律不予退还；

13.8 如果在规定的开标时间后，投标方在投标有效期内撤回投标或放弃中标，其投标保证金不予退还。

14、履约保证金

14.1 投标人中标后，需向采购人义乌市城市投资建设集团有限公司支付履约保证金。中标人应在签订维保承包协议之前向采购人交纳履约保证金（中标价10%）。履约保证金到帐后，凭《中标通知书》与采购人在30天内签订合同。

14.2履约保证金在合同期满无违约赔偿后不计息退回。

14.3如果投标人未能履行合同并给招标人造成损失，那么履约保证金将作为对这一损失的补偿而支付给招标人，同时保留进一步索赔的权利。

15、投标有效期

15.1投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。

15.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标方可要求投标方同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。在这种情况下，本须知中有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。投标方可拒绝这种要求，其投标保证金将不被没收。接受延长投标有效期的投标方将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。

16、投标文件格式和装订

16.1 投标方应按招标文件中第六章提供的“投标文件格式”填写并装订。

四、投标文件的递交

17、投标文件的签署和盖章

17.1 投标方应按本投标须知规定，提交投标文件的正本和副本。正本与副本如有不一致时，

以正本为准。投标文件的正本必须用不褪色的墨水书写或打印（副本可以复印），并由投标方法定代表人或其法定代表人授权代表签署；若系授权代表签署，应将法定代表人授权投标委托书装订在投标文件技术标书内。投标方单位名称应为全称，并加盖公章。

17.2 投标文件的任何一页不得涂改、行间插字或删除。如有错漏必需修改，修改处须由同

一签署人签字并加盖公章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标方负责。

18、投标文件的密封和标记

18.1标书封面左上角处应有“正本”或“副本”的清晰文字。技术标（含资信与服务）不得含商务报价，否则作无效标处理。所有须提供原件的资料，复印件做入投标文件中，原件另行包装，于开标截止时间前送至指定地点，逾期不予受理。

19.2投标文件应按以下方法装袋密封标记：技术标包装袋内装技术标正本一份副本四份，商务标包装袋内装商务标正本一份和副本二份；包装封面上应标明“采购编号、投标项目名称、商务标（或技术标）、投标方名称”等，并注明“于2019年1月28日上午9:00前不准启封”的字样；封口应加盖单位公章或法定代表人（或法定代表人授权的委托人）签字或盖章。

20、投标文件的送达时间

20.1开标地点即为投标文件的递交地点，招标方在投标截止时间前一小时内接收投标文件。

20.2 投标截止时间即为开标时间，招标方将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

20.3 投标截止前，允许投标方更改或撤回投标文件，但须有投标方授权代表签署的书面申请。投标截止后，投标文件不得更改。如在投标截止时间以后至确定中标人以前撤回投标文件，将没收投标保证金。

附表2-1：响应招标要求情况一览表

响应招标要求情况一览表填写规定

| 序 号 | 评审 项目 | 评审因素 | 填写规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质级别 | 特种设备安装改造 维修许可资质级别 | 填写乘客电梯、载货电梯资质级别，并注明见证材料见第 页 |
| 2 | 体系认证 | 进行过体系认证 的情况 | 填写已进行过体系认证种类，如QMS、EMS、OHSMS等，要求提供见证资料并写明见证材料见第 页 |
| 3 | 技术力量 | 实际在岗的专业技 术人员和特种设备 作业人员 | 填写专业技术人员和特种设备作业人员的数量，要求提供技术力量一览表（至少写明姓名、学历、职称、证书编号、作业种类、持证有效期）并写明见第 页 |
| 4 | 机构登记 | 工商注册登记地 | 填写工商注册登记地 |
| 5 | 服务措施 | 服务电话号码 服务人员配备 应急响应时限及能力 | 填写免费服务电话、固定服务电话、24小时应急响应电话号码；服务人员配备数量、承诺应急响应能达到的最快时限及排除故障时限。 |
| 6 | 维保 业绩 | 正在从事或已从事 过具有代表性的维 保合同见证 | 填写同时符合下列要求的维保合同数： 1、至投标截止日为标准，维保合同已生效6个月（180天）或已失效不超过6个月（180天）； 2、在金华区域内； 3、单个合同台数大于等于10台； 4、垂直梯至多认定5份。 要求提供业绩一览表并写明见第 页。 |
| 7 | 配件 保障 | 由原品牌厂提 供配件保障 | 填写易损电梯配件单价。 |
| 8 | 商务 条件 | 付款条件 报价合理性 | 填写付款条件是否优于、响应或不符招标文件。 报价合理性 |
|  | 其他 | 投标人认为需填写的 |  |

注：1、未按要求填写的则标书项评审为零分。

附表2-2：技术商务偏离招标文件要求明细表

技术商务偏离招标文件要求明细表

| 序号 | 项目 | 招标文件技 术规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备注(正偏/负偏) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（章）：

投标代表签字：

日期：

附表2-3投标人维护保养业绩表

维护保养业绩表

投标人（公章）                        填表日期：

| 单位名称 |  |  |  |  | 通信地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 服务电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 安装维修许可级别 |  | 乘客电梯： 载货电梯： 自动扶梯： |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| 注册资金 |  | 人民币： 万元 |  |  | 持证人数 |  |  |  |
| 电梯在保台数合计（合同须在有效期） |  |  |  |  |  |  | 台 |  |
| 合同在有效期、在金华行政区域内、单个合同10台及以上要求的维保业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 电梯使用单位 |  | 合同有效期 | 电梯名称 |  | 台数 | 最高层站/提升高度 | 联系人 |

注：电梯须填写最高层站数、自动扶梯和自动人行道须填写提升高度。

第三章  招标项目要求

一、本次招标服务的电梯见下表：

| 区位 | 电梯种类 | 层/站 | 速度 | 载重 | 台数 | 维保起始时间(具体以采购人通知为准) | 型号 | 保养时限（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 义亭标准厂房 | 客梯（蒂森） | 6/6 | 11.0m/s | 1000kg | 1 | 2019.3.31 | TKJ1000/1.0-jxw | 21 |
|  | 货梯（怡达） | 6/6 | 0.5m/s | 2000kg | 2 | 2019.7.29 | THJ2000/0.5-jxw | 17 |
|  | 货梯（怡达） | 1号、2号梯 2/2 3号至8号梯5/5 | 0.5m/s 0.5M/s | 3000kg 2000kg | 2 6 | 2019.1.15 | THJ3000/0.5-jxw THJ2000/0.5-jxw | 23.5 |
| 托管大楼 | 客梯（三菱） | 14/14 | 1.75m/s | 1000kg | 2 | 2019.1.2 | TKJ1000/1.75-jxw | 24 |
| 房地产交易大楼 | 客梯（富士达） | 1号梯17/17 2号梯16/16 | 2.0m/S | 1050kg | 2 | 2019.6.15 | TKJ1050/2.0-jxw | 18.5 |
| 城西标准厂房 | 货梯（奥林） | 6/6 | 0.5m/s | 2000kg | 2 | 2019.4.15 | THJ2000/0.5-jxw | 20.5 |
|  | 货梯（怡达） | 6/6 | 0.5m/s | 2000kg | 4 | 2019.8.29 | THJ2000/0.5-jxw | 16 |

二、电梯维护保养服务要求

1、保证电梯安全运行。

2、在保证电梯安全运行的前提下满足正常生产的需要。

3、在保证电梯安全运行的前提下降低电梯维护保养成本。

4、日常维护保养应遵守的标准

①电梯使用管理与维修保养规则TSG T5001-2009

②浙江省电梯维修保养安全管理规范DB33/728—2009

③电梯维修规范GB/T 18775-2002

④电梯安装使用维护说明书

⑤维保合同

5、例行维保工作。按国家规定，乙方排除维保专业人员对上诉设备提供至少15天1次的例行保养工作，其中包括对设备机件的安全及功能清洁、调整、检查及润滑，但不负责保持、修理及更换轿厢、外厅及扶手等外围设备的外观及卫生（如轿厢装潢、照明、扶手带、梯级表面、栏杆等）。若由于乙方在维保工作过程中损坏上述部位之外观时，乙方有义务免费修复。

6、须提供24小时的应急响应服务，且能在接到故障或事故报警后60分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对电梯困人事故要求在到达现场后10分钟内把乘客从轿厢中救出、对非电子板原因的常见故障要求在60分钟内排除，对电子板原因的故障应在普遍认可的合理时间内解决。

7、在维保过程中乙方发现需更换的零件，在甲方书面同意后，乙方应及时更换。

8、对更换下来的电子器件应由采购人保管或由采购人与维保单位共同销毁。

9、乙方负责协助电梯的政府年检工作，政府年检费用由甲方承担。

9、在日常维护保养期届满时，须经法定定期检验并无因维护保养原因的不合格项目存在。

10、如因使用不当造成电梯故障或损坏，中标单位有责任负责及时将其修复或更换，使电梯恢复安全、正常运行，费用双方另行协商确定。

11、使用单位保留是否签署续签保养合同的权力。

三、检验标准：

①电梯监督检验和定期检验规则TSG 7001-2009

以上规章、标准不论有无年代号，除有特别说明的以外，均以最新有效版本为准。

四、付款条件

甲方应于每季度维保工作结束后，按票据时间14天内将维保服务费存入乙方账户内。

五、其他

１、中标单位在签订合同时，若坚持提出附加条件和不合理要求，中标资格将被取消，并

没收履约保证金。

第四章  开标及评标须知

1、开标

1.1本次招标设承包金额最高限价:150000元。凡高于最高限价的报价均为无效标。

1.2 招标方在招标文件规定的时间和地点公开开标，投标方须由法定代表人或委托人参加；

1.3 开标时，义乌城投集团将查验投标文件密封情况，先评技术标，后评商务标。

2、开标程序：

2.1开标由采购人或委托招标代理机构主持；

（1）宣布开标纪律

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并确定投标人是否派人到场。

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员。

2.2开标前由采购人和招标代理机构工作人员共同检查签到单位、投标书、投标保证金交纳情况；由供应商代表检查投标文件的密封情况。

2.3待技术标评审结束，进行商务标开标。在商务标开标时，由投标人代表检查标书密封情况和监督开标唱标情况。

2.4由有关工作人员当众拆封技术标合格的投标人的商务标，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。对包封不符合招标文件要求的标书应予剔除，采购人当场宣布，该投标人应签字确认。

2.5采购代理机构做开标记录, 供应商代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、采购人、监督人（如有）当场签字确认。供应商代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评审过程。

3、评标委员会

3.1 招标方将根据招标项目的特点组成评标小组。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较；

3.2 询标期间，投标方法人代表或法人委托人必须在场。

4、对投标文件的审查和响应性的确定

4.1 开标后，评标小组将审查投标文件是否完整，要求的保证金是否已提供，文件是否恰当地签署。投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。若投标方拒绝接受上述修正，其投标视为无效标.

4.2对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标小组可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序；

4.3在详细评标之前，评标小组要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于“【*】”条款及特别说明为强制性要求的偏离将被认为是实质上的偏离。评标小组决定投标的响应性只根据投标文件的内容，而不寻求外部的证据。

4.4 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修改或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝(即无效)：

4.4.1未按招标文件规定提供相关文件，如资格证明、身份证明等；提供虚假资料的（含中标后查实的）；超出经营范围投标的。

4.4.2投标文件不符合招标文件规定，未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。涂改文件、伪造或编造投标文件的；

4.4.3借用或冒用他人名义或证件投标的；

4.4.4投标人逾期送达投标文件。逾期提供投标保证金或不提供投标保证金；

4.4.5投标文件未密封或密封不完整，封口中未加盖单位公章或法定代表人（或法定代表人授权的委托人）签字或盖章的；

4.4.6投标人所投的技术参数低于本项目在服务质量要求中所涉及的服务质量标准要求和设备工具数量；

4.4.7技术标中体现或包含商务报价；

4.4.8商务标开标一览表中没有报企业成本价；

4.4.9投标人的投标报价高于最高限价或低于企业成本价；

4.4.10投标中不同投标人的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按废标处理，招标方将保留进一步追究责任的权利；

4.4.11投标人递交二份内容不同的投标文件（不含正副本不同情况），或在一份投标文件中对同一项目有二个或多个报价，且未声明哪个有效的。按照招标文件规定提交备选投标方案的除外。

4.4.12投标人名称或组织结构与资格审查时不一致，投标人不以自己真正身份参加竞标，以挂户或以他人名义参与竞标的；投标人不具备独立法人资格或不具有独立承担民事责任能力的（如分公司、办事处等）；投标人前三年内在经济活动中有重大违法记录的。

4.4.13其它不符合《政府采购法》或省、市有关政府采购法律、法规要求的。

5、投标文件的澄清

在评标期间，评标小组可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

6、对投标文件的评估和比较

6.1 由评标小组对各投标书的全部内容进行审阅，并确定各投标书是否合格有效。凡是对招标文件的实质性要约内容不作响应的投标，将被视为不合格的投标，而不予接受。经过审标，对其投标书中须要进行澄清的问题，将由评标小组向投标人进行询标，投标人应接受询标、澄清；其记录须经投标人授权代表审阅签字，并应视作投标书的补充，对投标人具有约束力。评标过程中如发现有异常情况，由评委集体讨论决定；

6.2 在审标、询标及调查考核的基础上，评标小组按照平等、客观、公正的原则，本项目采用综合评分法，对招标项目做出评标结论。《评标细则》见后。

6.3在评标过程中，出现异常或特殊情况时，由评标委员会集体讨论决定。

7、保密

7.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标小组成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动；

7.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外；

7.3 评标小组不向未中标方解释未中标原因，不退还投标文件。

8、中标通知

8.1评标结束，在指定媒体上公示3个工作日无异议后，若无质疑或有效质疑，由采购人签发《中标通知书》。凭有效证明和缴纳履约保证金凭证复印件领取《中标通知书》。

8.2《中标通知书》将作为签订合同的重要依据。中标方按指定的时间、地点与采购人签订合同。

9、对评标过程和结果的质疑的受理及处理

9.1质疑受理联系人：

义乌市城市投资建设集团有限公司：吴先生   ，联系电话：0579- 85396520

9.2质疑资料须在评标结果公示期内以书面的形式递交至：义乌市城市投资建设集团有限公司415办公室

9.3质疑受理须提交的资料：书面申请（须说明申诉理由，质疑单位名称，联系人，联系电话，手机，传真等，书面材料需加盖投标单位公章）。

9.4 对评标结果的质疑须在评标结果公示期内递交。

9.5质疑处理：招标方在法律规定的期限内将质疑处理结果发送至提出质疑的投标人。

9.6质疑投诉属于以下情况之一的，将不予受理：

1、质疑投诉内容明显不实；

2、未提供有效的线索、证据的；

3、质疑投诉的事项已进入司法程序的。

10、开标过程中、开评标结束后有异议情况下的处理办法：

10.1开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在开标现场以书面形式提出。评审委员会应对异常情况作记录。

10.2开评标结束后，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在公示期内首先依据招投标相关法律法规向采购人、招标代理机构提出质疑。采购人或招标代理机构将在收到书面质疑后七个工作日内对质疑内容作出答复。若投标人对采购人或招标代理机构的答复、处理结果不满意，应在收到采购人或招标代理机构的书面答复后十五个工作日内到招标投标管理部门投诉。

11、授予合同时变更数量的权利

11.1 招标方在授予合同时有权对“招标货物清单及技术要求”中规定的货物数量在10％范围内予以增加或减少，但不得影响货物的整体性能及技术要求。

12、合同协议书的签订

12.1中标方按规定与采购人签订合同。

12.2招标文件、中标方的投标文件及澄清文件等，均为签订承包协议的依据。

第五章  无效标（废标）须知

1、在招标书对服务要求中，投标商必须充分应答应满足标书的强制性需求，如：“【*】”等，否则将导致无效标。

2、技术标与商务标未分开密封或技术标（含资信与服务）中出现商务报价，作无效标处理。

3、招标文件的澄清、答疑、修改、补充文件是招标文件的组成部分，投标人须按照招标文件的澄清、答疑、修改、补充文件的要求参与投标，投标人没有做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

4、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修改或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将为无效标：

4.1未按招标文件规定提供相关文件，如资格证明、身份证明（提供的证明文件需在有效期内，过期的文件无效）等；提供虚假资料的（含中标后查实的）；

4.2投标文件不符合招标文件规定，未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。涂改文件、伪造或编造投标文件的；

4.3借用或冒用他人名义或证件投标的；

4.4采用不正当手段妨碍排挤其他投标人，扰乱招投标市场、破坏公平竞争；

4.5有影响评标公正性或不正当行为的投标；

4.6投标文件未密封或密封不完整，封口中未加盖单位公章或法定代表人（或法定代表人授权的委托人）签字或盖章的；

4.7投标人所投的技术参数低于本项目在服务质量要求中所涉及的人员配置要求和设备工具数量；

4.8技术标中体现或包含商务报价；

4.9商务标开标一览表中没有报企业成本价；

4.10投标人的投标报价高于最高限价或低于企业成本价，投标书中的投标报价与报价一览表中的合计金额不一致的；

4.11投标中不同投标人的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按废标处理，招标方将保留进一步追究责任的权利；

4.12投标人递交二份内容不同的投标文件（不含正副本不同情况），或在一份投标文件中对同一项目有二个或多个报价，且未声明哪个有效的。按照招标文件规定提交备选投标方案的除外。

4.13投标人名称或组织结构与资格审查时不一致，投标人不以自己真正身份参加竞标，以挂户或以他人名义参与竞标的；投标人不具备独立法人资格或不具有独立承担民事责任能力的（如分公司、办事处等）。

4.14其它不符合《政府采购法》或省、市有关政府采购法律、法规要求的。

注：评标过程中，非该章节所罗列的情况，不得以无效标（或废标）处理。

第六章  评标细则

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标细则。

一 、评标委员会

评标委员会由采购人代表组成。

二 、评标原则和评标方法

开标后，评标委员会首先对投标书的完整性、符合性、响应性等进行审查。凡不符合有关规定或不响应招标文件要求的投标书将不进入评标范围。评标专家组以开标、审标、询标情况为基本依据，对有效的投标书及其投标人按评标内容进行分析、评议。本次评标先评技术标确定技术入围单位；再评商务标，审查商务报价及其组价是否合理；最后按综合评分法确定成交供应商。在评标过程中，出现异常或特殊情况时，由评标委员会集体讨论决定。

三、具体评标内容

（一）技术分为20分，分值分配见下一页《评分表格》。评标委员会根据表格，对各投标单位的技术标进行书面审核和评论后，由各专家独立酌情给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人的技术标（即资信、业绩及技术性能等）的最终得分为评标委员会成员的有效评分（去掉一个最高分和一个最低分的――在评委人数达到五人及以上时选择使用）的算术平均值。计算时保留小数2位（第3位四舍五入）。

（二）商务报价分80分

分析总报价及各个分项报价是否合理、报价范围是否完整、有否重大错漏项。如评标委员会一致认为最低投标报价或某些分项明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，评标委员会有权通知投标方限期进行解释。如投标方未在规定期限内做出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可确定该投标为无效标。无效标的投标报价不进行商务分的计算。商务报价分计算方法为：

1、评定评标基准价：以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务报价分为80分；

2、其他投标人的商务报价分统一按照下列公式计算：

商务报价得分 =  (评标基准价／投标报价)×80%×100
计算结果保留小数两位（第3位四舍五入）。

（三）计算总得分：技术标评审得分＋商务标评审得分＝投标人总得分

四、定标办法

1. 评标委员会完成评标后，按总得分高低排定顺序（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按抽签决定排序），评标委员会根据以上排序直接确定第一名的投标单位为中标人。

2、当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定期限内未能提交的，重新组织招标。

3、不同供应商之间所投核心产品为同一品牌产品的，应当按一个供应商认定，评审时取其中通过技术入围的综合评分最高的一家为有效供应商，综合评分相同时，由评标委员会集体讨论决定。

五、评标小组不向未中标方解释落标原因，不退还投标文件。

备注：招投标过程中，如发现投标人有串标嫌疑的，则中止本次招投标；经查实后确有串标行为的，取消其投标资格，并没收保证金。

评分表格：

| 序号 | 评审项目 | 得分 | 技术评审因素及评分规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 技术力量 | 0-5 | 1、公司专业技术人员数2.5分：每提供一份见证材料得0.5分，至多2.5分。 2、公司特种作业人员数2.5分：每提供4份见证材料得0.5分，至多2.5分。 |
| 3 | 服务措施 | 0-6 | 1、设有固定服务电话、24小时应急响应电话的得2分；只设有移动服务电话的1分。 2、维保人员配备2分：优于招标要求得2分、符合招标要求得1分、不符招标要求得0分； 3紧急服务响应时间优于招标要求的得2分，符合的得1分，不符的得0分。 |
| 4 | 维保业绩 | 0-2 | 每提供垂直梯维保合同一份得1分，至多得2分 |
| 5 | 配件保障 | 0-3 | 1、电梯维保易损配件由评审根据提供配件的具体情况酌情打分（包括提供的材质、价格等）。 |
| 6 | 维保服务方案 | 0-5 | 根据维保服务方案，优得3-5分，良得1.0-2.9分，及格得0-0.9分。 |

第七章  投标文件格式

商务标：

附件1：投标文件（封面）

附件2：投标书

附件3：开标一览表

技术标文件：

附件4：关于资格的声明函

附件5：法人代表授权书

附件6：电梯配件清单价格表

附件7：电梯维保简要说明一览表

附件8：电梯维保服务措施

说明：具体的投标文件组成见投标须知第10项（第6、7页）。

附件1：                                               正本（副本）

＿＿＿＿＿＿＿＿＿项目招标

投 标 文 件

（封 面 格 式）

招标项目编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

标  段  号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

投标文件内容：＿＿＿＿＿＿＿（技术文件或商务文件）

投   标   人：＿＿＿＿＿＿＿＿    （盖章）

法人代表人或其委托代理人：＿＿＿＿＿（签字或盖章）

日  期：＿＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日

附件2

投  标  书

致：义乌市城市投资建设集团有限公司

根据贵方                                   项目的投标邀请，签字代表_____________(全名、职务) 经正式授权并代表投标方____________________

____________________ (投标方名称、地址) 参加贵方组织的有关招标活动，并提交下述文件:

1、技术投标书，正本一份，副本   份；

2、商务投标书，正本一份，副本   份；

3、资信证明   份，具体为：                                                     。

4、以_______________（提供形式）提供的投标保证金，金额为                    元。据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）承包该招标项目总报价为人民币：                             元，大写                                      ；

（2）我们承担根据招标文件的规定，完成合同的责任和义务；

（3）我方已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；

（4）我方将按招标文件规定履行合同责任和义务；

（5）投标文件在规定的投标截止日期之后的30天有效；

（6） 如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标或放弃中标，投标保证金将被贵方没收；

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标；

（8）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：                                       。

地    址：                                   邮    编：______________________

电    话：                                   传    真：______________________

投标方名称: _________________________  （公章）

投标方代表姓名、职务: ____________________

全权代表签字: _______________

投标日期: _______年____月____日

附件3

开 标 一  览 表

| 序号 | 维保电梯类型名称 |  | 主要规格型号 | 年维保单价 元/台·月 | 数量（台） | 承包期（月） | 总 价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计： （大写） （小写） 企业成本价： （大写） （小写） |  |  |  |  |  |

投标方名称（盖章）：____________________________  日  期:________________

投标方代表签字：________________        职  务:____________

备注：

1、投标报价应以人民币为结算货币。须包括人员酬金、福利、配件费用、管理费和税费等整个项目的总报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不做调整。

2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。此表置于商务标书中。

附件4

关于资格的声明函

义乌市城市投资建设集团有限公司：

义乌产权交易所有限公司招投标中心：

- 关于贵方_______年____月____日第_____________(招标编号)投标邀请，本签字人愿意参加投标，承包招标项目即                                             (项目名称)，并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

- 1、由_______    _____签发的我方工商营业执照副本复印件(加盖公章)一份。

2、其他资格文件：

3、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

单位的名称和地址                         受权签署本资格文件人

名称：______________________             签字：_________________

地址：______________________             签字人姓名、职务(印刷体)

传真：______________________             ____________      _____

邮编：______________________             电话：_________________

附件5

法 人 代 表 授 权 书

本授权书声明：注册于              的                                   公司的在下面签字的             (法定代表人姓名、职务)代表本公司授权

（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法委托人，就                              项目的投标及合同的执行完成，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

被授权人身份证复印件：                                法定代表人身份证复印件：

法定代表人签字盖章：

授权代表（被授权人）签字盖章：

单位名称：

地    址：

附件6：

电梯维保简要说明一览表

投标方名称（盖章）：___________________________

| 序号 | 维保电梯类型名称 | 主要规格型号 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |

投标方代表签字：_______   _________                  职  务:____________

备注：1、此表可在不改变格式的情况下自行制作；

2、投标人应按每项物进行填列；

3、此表置于技术标书中。

附件7：

电梯日常维护保养合同

合同编号：

甲方：                                                          （以下简称甲方）

乙方：                                                         （以下简称乙方）

为保障义乌市城市投资建设集团有限公司电梯的安全正常运行，依照国务院《特种设备安全监察条例》、《中华人民共和国合同法》有关规定，甲乙双方就义乌市城市投资建设集团有限公司电梯日常维护保养服务的有关事宜协商一致，自愿签定本合同并共同遵照执行。

一、日常维护保养的电梯  甲乙双方约定，由乙方为甲方提供义乌市城市投资建设集团有限公司电梯日常维护、保养、维修和紧急救援服务。

二、日常维护保养项目  乙方应当按照国家《电梯日常维护保养规则》完成半月、月、季度、半年、年保养项目，并做好维护保养记录。如需另行增加项目则需甲乙双方另行商签书面协议。

三、日常维护保养标准  实施日常维护保养后的电梯应当符合国家《电梯维修规范》等电梯安全技术规范的相关规定。

四、服务内容及要求
1、乙方要制定电梯日常维护保养规则及年度工作计划并按照制定的内容进行电梯维护保养工作，在进驻前并将制定的工作计划、保养内容及维修保养人员名单及安排报甲方。

2、乙方每日对义乌市城市投资建设集团有限公司电梯进行巡视检查，发现问题及时解决，遇需甲方协调、配合解决工程以书面形式上报。

3、乙方每半月、每月、季度定期保养以及每半年和年度的定期维护和保养工作应填写完整的维保记录，每日并配有6名以上专业人员在岗，遵守甲方规章制度。

4、乙方严格按照电梯维保的安全操作规程规范操作。

5、乙方所有参与维保人员必须持证上岗。

6、乙方需建立易损件备品备件仓库，并报送甲方单价清单。

7、根据甲方实际需要，在有重大活动安排时，乙方必须现场值点，确保电梯安全正常运行。

8、电梯在运行中出现故障维修时，一般故障必须当天解决，特殊原因不能解决的需向甲方说明原因。

9、不定期对甲方电梯管理员进行技术培训。

10、每台电（扶）梯必须达到金华市特种设备检测中心年检的各项指标要求。

五、日常维护保养时限  本合同自2018年  月  日起至2020年12月31日止。

六、日常维护保养费  日常维护保养费总计人民币：                                  （￥：       ）。但不包括以下费用：

1、对于此前为非乙方保养的电梯，乙方交接检查后提出需整改的费用；

2、属国家规定的为电梯进行改造、重大维修工作所需要的材料和人工费用；

3、日常维护保养过程中需要更换的机电器件等原件材料费用；

4、因不正常使用而使维修工作明显增加给乙方所造成的损失费用。

七、付款方式

1、甲方应于每季度维保工作结束后，按票据时间14天内将维保服务费存入乙方账户内。

2、不包括在维护保养费用总额内的费用，甲方实时结付。

八、甲方权利义务

（一）权利

1、有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务，发出故障通知或提出建议。

2、有权要求乙方保障电梯的安全正常运行。乙方的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求甲方有权拒绝在维护保养记录上签字。

（二）义务

1、在合同期内，未经乙方书面同意，甲方不得约请或允许非乙方单位人员从事电梯维护保养的相关工作。否则，甲方须承担由此造成的全部后果。

2、甲方应按国务院条例规定建立电梯安全技术档案，制订电梯使用运行管理制度，培训电梯安全管理人员，保证电梯的使用条件符合安全技术规范要求，正常使用电梯，发现故障或异常情况应当立即停止使用，并及时通知乙方。

3、甲方应对乙方的维保工作提供尽可能的便利和帮助，以利乙方顺利开展维保工作。

九、乙方的权利和义务

（一）权利

1、有权要求甲方提供维护保养所需的工作环境及相关资料。

2、有权拒绝甲方提出的影响电梯安全运行的要求。

（二）义务

1、应当具备特种设备安全监督管理部门核发的相应许可。独立作业人员应当取得相应的《特种设备作业人员资格证》。

2、设立全天候服务电话和投诉电话，提供24小时紧急救援服务，并每日配有2名以上专业人员在义乌港大楼及二期场地内驻点保养及维修，发生电梯困人事故接警后应在10分钟内到达现场。

3、对所维护保养电梯的安全运行负责，保障安全保护装置有效和设备完好。

4、作业中负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。

5、向甲方提出合理化建议并向甲方报告所维护保养电梯的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及电梯更换修理需求。

6、配合电梯检验机构对电梯的定期检验。

7、不得以任何形式分包、转包。

十、违约责任：

1、因维护、保养不当引起电梯零部件损坏的，由乙方负责赔偿更换，并经上级主管部门检测合格。

2、如电梯安全运行达不到技术规范要求，而造成安全责任事故的，由乙方负全责，由此造成的经济损失由乙方承担。

3、因乙方维修、保养原因造成未能一次性通过金华市特种设备检测中心年检的电梯，由乙方承担复检费用。

4、乙方工作人员需服从甲方工作人员日常管理，并参照国际商贸城四区市场电梯维保人员考核制度由甲方进行日常管理。（见附件一）

十一、其他相关事项

1、乙方对因不可抗力（火灾、洪水、地震等）导致的电梯故障、损坏及造成的后果不承担责任。

2、发生下列情形之一可以解除合同

1）乙方未能按合同要求进行维保，连续3书面次投诉后，乙方仍未整改的，甲方有权解除合同。

2）甲方私自约请或同意非乙方单位工作人员从事电梯维护保养的相关工作，乙方有权解除合同。

3、任何一方未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。

4、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解，协商、调解不成的，提请甲方所在地仲裁委员会仲裁解决。

5、因维护保养原因导致电梯检验检测不合格的，乙方还应当承担复验费用。

6、重大维修、改造或甲方要求乙方提供本合同约定以外的增值服务的，双方应当以书面形式另行签订合同。

7、本合同自双方盖章签字生效。本合同文本不得涂改，本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

十二、本合同经双方签字盖章之日起生效，合同正本壹式伍份，甲乙双方各执贰份，招投标中心执壹份，均具同等法律效力。

本合同的附件：附件1：《电梯维护保养清单及保养费明细表》

附件2：《常用配件价格清单表》

甲方:                                        乙方：

地址：                                       地址：

电话：               传真：                   电话：            传真：

邮编:          322000                        邮编:

甲方盖章：                                   乙方盖章：

甲方法定代表人或                             乙方法定代表人或

委托代理人签字：                             委托代理人签字：

签订日期：          年     月     日         签订地址

附件1

  - 电梯维护保养清单及保养费明细表一

| 区位 | 电梯种类 | 型号规格 | 层/站 | 台数 | 保养金额 （元/年台） | 保养时限 （月） | 保养费小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 义亭陶器厂 | 客梯 |  |  | 11 |  | 21 |  |
| 托管大楼 | 客梯 |  |  | 22 |  | 24 |  |
| 房地产大楼 | 客梯 |  |  | 22 |  | 18.5 |  |
| 城西标准厂房 | 货梯 |  |  | 22 |  | 20.5 |  |
|  | 货梯 |  |  | 44 |  | 16 |  |
| 义亭陶器厂 | 货梯 |  |  | 22 |  | 17 |  |
|  | 货梯 |  |  | /8 |  | 223.5 |  |
| 垂直梯保养费合计人民币： （￥： ） |  |  |  |  |  |  |  |

3、保养费总计

1、垂直梯保养费合计人民币： （￥： ）

保养费总计人民币： （￥： ）